《赵县南柏舍镇消防专项规划（2025-2035年）》

公示稿

一、项目名称

《赵县南柏舍镇消防专项规划（2025-2035年）》

二、规划期限与范围

规划期限为2025-2035年，近期至2030年。

规划范围为赵县南柏舍镇，总面积58.29平方公里。

三、规划依据

《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国城乡规划法》、《城市消防规划规范》等。

四、规划目标

1、近期目标

及时消除重大火险隐患，提升南柏舍消防站功能。加强消防供水、市政消火栓的建设和维护工作，满足南柏舍镇社会经济发展的消防安全需要。

2、远期目标

形成科学合理的消防安全布局，异地新建南柏舍消防站，市政消火栓设置全面达标，消防技术装备进一步改善、提高。抵御火灾及其它灾害的综合能力达到全市全国重点镇先进水平。

五、规划主要内容

1、消防安全布局

南柏舍镇分为重点消防地区、一般消防地区、防火隔离带及避难疏散场地。重点消防地区主要为城镇开发边界确定的建设用地，主要位于镇区和赵县生物产业园。防火隔离带是规划确定道路广场、绿地、水域等。一般消防地区为重点消防区、防火隔离带及避难疏散场地以外的区域。

现状易燃易爆重大危险源生产、充装、储存、供应、销售单位位于赵县生物产业园。新建易燃易爆项目选址，建设单位应提交安全评价报告及环评报告，经征得自然资源和规划、消防、住建、应急管理、交通等部门同意后方可选址。严禁超量贮存化学危险品；加强冷库、电动车、电动汽车、新兴储能设施安装、销售、停放、使用等场地治理，留足防护间距，配足消防器材设备。

2、消防队站布局

规划新建南柏舍消防站，位于大赵线和兴园大街交口，用地面积为20000平方米，为特勤消防站，责任区面积为全镇，同时承担赵县东部乡镇村庄的消防救援任务。

结合南柏舍消防站建设消防训练基地、战勤保障站及物资储备库，接受县消防救援大队统一指挥，服务全县消防队伍训练演练。

南柏舍镇应建立一级乡镇专职消防队，南柏舍镇一级乡镇专职消防队与南柏舍消防站合建，合署办公。

3、消防通信规划

根据《消防通信指挥系统设计规范》、《消防救援队伍信息化发展规划》，结合通信设施的建设，完善消防通信系统设置。

4、消防供水规划

消防水源利用市政水源、地表水等。根据《城市消防规划规范》、《消防给水及消火栓系统技术规范》、《消防水鹤》等，完善市政消火栓、消防水鹤设置。

5、消防通道规划

规划利用省道、县道、乡道和市政道路等作为消防增援的主要通道。危险品运输通道为大赵线，危险品运输车辆应分时段通行，应有明显的标志。